## Ark1
Strækning BTR nr |  |  | Kontrakt nr
Strækning navn |  |  |  | Spor
Emne | Ikke relevant | Krav overholdt | Dokumen-tation vedlagt | Bemærkninger
Zigzag
Returstrømskredsløbet
Potentialudligninger
Observering af passage af første eltraktion ved neutralsektioner og spormagneter (Fjernbanen)
Observation af passage af mindst 1 eltraktion ved ledningsadskillere (Fjernbane)
Observering af mindst 1 passage af tog med eltraktion og normal hastighed (Fjernbanen)
Observation af passage af mindst 3 eltraktion ved ledningsadskillere (S-bane)
Observering af mindst 3 passage af tog med eltraktion og normal hastighed (S-banen)
Entreprenør: |  |  |  | Dato:
Kørestrømsteknisk Holdleders underskrift: